滑环〔2023〕20号

安阳市生态环境局滑县分局

关于城发环保能源（滑县）有限公司

入河排污口设置的审核意见

城发环保能源（滑县）有限公司：

你公司（统一社会信用代码:91410526MA469G07XP）2023年4月日报送的由中水京林建设有限公司编制完成的《滑县静脉产业园垃圾焚烧发电项目入河排污口设置论证报告书（报批稿）》和入河排污口设置申请书及相关材料已收悉，经审查，该申请符合法定条件。依据《入河排污口监督管理办法》的规定，经研究，审核意见如下：

一、设置地点

城发环保能源（滑县）有限公司滑县静脉产业园垃圾焚烧发电项目入河排污口，设置在河南省安阳市滑县留固镇小寨支渠左岸。地理坐标为：东经114°49′40.6",北纬35°31′55.2"。排放方式为间歇式排放，入河方式为管道，排污口直径500mm，排入小寨支渠，经贾公河最终汇入金堤河。所排入水功能区为一级水功能区金堤河滑县范县开发利用区，二级水功能区金堤河滑县濮阳农业用水区。濮阳大韩桥断面控制单元。

二、污染物排放量及排放浓度要求

城发环保能源（滑县）有限公司入河排污口主要排放经处理达标后的工业废水，污水处理设施设计处理规模为300m3/d。根据所在水功能区水质目标，在静脉产业园污水处理厂建成投运之前出水水质需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3要求、《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表2二级标准，排放的废污水入河量≤113.5m3/d，在预算最大入河量、设计出水水质及设计水文条件下，主要污染物化学需氧量、氨氮和总磷排放浓度应分别小于50mg/L、5mg/L、0.5mg/L；主要污染物化学需氧量、氨氮和总磷入河总量分别小于2.07t/a、0.21t/a、0.02t/a。

三、水生态环境保护要求

（一）要按照《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）要求规范设立入河排污口，入河处应设置标志牌，设置便于采样的监测孔（井），定期开展水质监测，并及时向生态环境主管部门报送监测信息。

（二）要确保污水处理设施正常运行，建立健全节水减污制度，落实依法生产措施，确保稳定达标排放，并随着环保治理目标的提升，进一步加强提质提标改造，减少对下游河流水质的影响。

（三）建立健全环境应急制度，制定水污染事故应急预案，加强事故应急监测，并将调查和监测结果及时报告当地生态环境主管部门，把事故危害降到最低点，保护小寨支渠、贾公河以及金堤河水质安全。

四、日常监督管理

该入河排污口由安阳市生态环境局滑县分局进行日常监督管理，你单位应按照有关法律法规，自觉接受生态环境主管部门日常监督管理。

五、其他要求

（一）你单位在入河排污口试运行3个月后，在正式投入运行前要向我单位提出入河排污口设置验收申请，待验收合格后，入河排污口方可投入使用。

（二）本次设置的入河排污口若排放位置、排放方式以及排放量、排放污染负荷等事项发生重大改变，需重新申请入河排污口设置审核。

（三）因水污染物所排方向发生变化，该排污口不再作为你公司入河排污口的，需申请吊销。

2023年5月8日

安阳市生态环境局滑县分局办公室            2023年5月8日印发