滑环〔2023〕58号

安阳市生态环境局滑县分局

关于滑县长青水务服务有限公司日处理3000吨污水厂入河排污口设置的审核意见

滑县长青水务服务有限公司：

你单位（统一社会信用代码91410526MA9H0J1C5C）2023年12月29日报送的由河南冠众环境科技有限公司编制完成的《滑县长青水务服务有限公司日处理3000吨污水厂入河排污口设置论证报告》和入河排污口设置申请书及相关材料已收悉，经审查，该申请符合法定条件。依据《入河排污口监督管理办法》等有关规定，经研究，审核意见如下：

一、设置地点

滑县长青水务服务有限公司日处理3000吨污水厂入河排污口，代码为DM-410526-0024-SH-18。拟设置在污水处理厂西南400m，柳青河左岸，地理坐标为：经度114°38′53.41″，纬度35°22′47.13″。排放方式为连续排放，入河方式为管道，排污口直径300mm，设计高程为54.8m，废水排入柳青河，后进入黄庄河，最终汇入金堤河。项目入河排污口所在柳青河所涉及的二级水功能区为柳青河滑县农业用水区，黄庄河所涉及的二级水功能区为黄庄河长垣滑县农业用水区，金堤河所涉及的二级水功能区为金堤河滑县濮阳农业用水区，涉及濮阳大韩桥断面控制单元。

二、污染物排放量及排放浓度要求

滑县长青水务服务有限公司日处理3000吨污水厂入河排污口主要排放经处理达标后的生活污水和少量工业废水，废水排放执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)表1一级标准。在设计日最大入河量（3000t/d）、设计出水水质条件下，主要污染物化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度应分别不高于40mg/L、3（5）mg/L、0.4mg/L，主要污染物化学需氧量、氨氮和总磷入河总量分别不高于43.8t/a、4.191t/a、0.438t/a。

三、水生态环境保护要求

（一）要严格按照《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ1309—2023）和《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）要求规范设立入河排污口，入河处应设置标志牌，设置便于采样的监测孔（井），定期开展水质监测，并及时向生态环境主管部门报送监测信息。

（二）要确保污水处理设施正常运行，建立健全节水减污制度，落实依法生产措施，确保稳定达标排放，并随着环保治理目标的提升，进一步加强提质提标改造，减少对下游河流水质的影响。

（三）建立健全环境应急制度，制定水污染事故应急预案，加强事故应急监测，并将调查和监测结果及时报告当地生态环境主管部门，把事故危害降到最低点，保护柳青河以及黄庄河、金堤河水质安全。

四、日常监督管理

该入河排污口由安阳市生态环境局滑县分局进行日常监督管理，你单位应按照有关法律法规，自觉接受生态环境主管部门日常监督管理。

五、其他要求

（一）如果今后国家或我省颁布新标准，你单位废水排放应按新标准执行。本次设置的入河排污口若排放位置、排放方式以及排放量、排放污染负荷等事项发生重大改变，需重新申请入河排污口设置审核。

（二）因水污染物排放去向发生变化，该排污口不再作为你公司入河排污口的，需申请吊销。

2023年12月29日

安阳市生态环境局滑县分局办公室            2023年12月29日印发