## Sheet1
城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 本月取水量（万吨） | 采样时间 | 水期代码 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 四氯苯③ | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯⑤ | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4,6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 水合肼 | 四乙基铅 | 吡啶 | 松节油 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 | 对硫磷 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 | 内吸磷 | 百菌清 | 甲萘威 | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 甲基汞 | 多氯联苯⑥ | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | 透明度 | 叶绿素a | 备注 | 24项（监测能力） | 5项（监测能力） | 33项（监测能力）
林州市 | 410581 | 弓上水库 | 101
汤阴县 | 410523 | 汤阴县第一水厂 | 101
滑县 | 410526 | 滑县第三水厂 | 101 | 171 | 2024-1-04 |  | 6.5 | 7.2 | 5.65 | 2 | -1 | 1.6 | 0.282 | 0.01 | 0.94 | 0.001L | 0.009L | 0.217 | 0.0004L | 0.0016 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.001 | 0.0005 | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 170 | 24.7 | 5 | 0.392 | 0.01L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0004L | 0.0002L | -1 | -1 | 0.0002L | 0.05L | -1 | -1 | -1 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00008L | -1 | -1 | 0.00017L | 0.000019L | -1 | -1 | 0.000017L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001L | 0.00041L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002L | 0.000004L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.000078L | 0.0000004L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.05L | 0.02L | 0.00002L | 0.02L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | -1 | 0.00003L | -1 | -1
K
F
P
[7 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [15 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 氨氮 to 石油类
停产
停运
断流