## Sheet1
城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 本月取水量（万吨） | 采样时间 | 水期代码 | 色（铂钴色度单位） | 嗅和味 | 浑浊度/NTUa | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐 | 硝酸盐 | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总a放射性 | 总B放射性 | 铍 | 硼 | 锑 | 钡 | 镍 | 钴 | 钼 | 银 | 铊 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 三溴甲烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 邻二氯苯 | 对二氯苯 | 三氯苯（总量） | 乙苯 | 二甲苯（总量） | 苯乙烯 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,6-二硝基甲苯 | 萘 | 蒽 | 荧蒽 | 苯并（b）荧蒽 | 苯并（a）芘 | 多氯联苯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 2,4,6-三氯酚 | 五氯酚 | 六六六（总量） | r-六六六（林丹） | 滴滴涕（总量） | 六氯苯 | 七氯 | 2,4-滴 | 克百威 | 涕灭威 | 敌敌畏 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 毒死蜱 | 百菌清 | 莠去津 | 草甘膦 | 备注 | 23项能力
内黄县 | 410527 | 内黄县水厂地下水井群 | 101
滑县 | 410526 | 滑县二水厂地下水井群 | 102 | 1.2 | 2024-05-06 | P | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.2 | 434 | 656 | 195 | 107 | 0.01L | 0.05 | 0.001L | 0.009L | 0.012 | 0.0003L | 0.05L | 1 | 0.028 | 0.004 | 129 | 2L | 94 | 0.003L | 1.22 | 0.008 | 0.564 | 0.025L | 0.00004L | 0.0083 | 0.0004L | 0.0002 | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.03 | 0.00003L | 0.01L | 0.0002L | 0.0684 | 0.0002 | 9e-05 | 0.0037 | 0.00009L | 0.00003L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.3L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.08L | 0.3L | 0.2L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.0016L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0018L | 0.041L | 0.1L | 0.1L | 0.004L | 0.004L | 0.2L | 0.003L | 0.2L | 0.15L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.30L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.005L | 0.08L | 2L
汤阴县 | 410523 | 汤阴县御前路中段地下水井群 | 101
K
F
P
[7 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [9 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 铍 to 铊
[8 empty] | 有 |  | 有
[8 empty] | 无 |  | 无
停运
停产
断流