责令改正违法行为决定书

豫 0526 环责改字〔2024〕40 号

滑县道城路加油站

统一社会信用代码：91410526MA404ND521

地址：河南省滑县城关镇大西关村

经营者：付中学

我局于 2024 年 7 月 27 日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

你单位的 2 号加油枪气液比值为 0.87、4号加油枪气液比值为 0.73 ，根据《加油站大气污染物排放标准 》 （ GB

20952-2007）要求气液比均不达标，未正常使用油气回收装置。

以上事实，主要有以下证据证明： 现场检查（勘察）笔录；现场照片证据；现场勘查示意图；调查询问笔录；营业执照复印件；身份证复印件；固定污染源排污登记回执复印件；环评手续；统计上大中小微型企业划分办法打印件；执法证扫描件等证据为凭。

上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款“储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。”的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款：

“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”和《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（四）储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的；”的规定，现责令你单位:

在 2024 年 9月30日前改正违法行为。

改正内容和要求如下：正常使用油气回收装置

我局将对你单位改正违法行为的情况进行监督，如你单位拒不改正上述生态环境违法行为，我局将依法处理。

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向安阳市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内向焦作市解放区人民法院提起行政诉讼。如你单位拒不改正上述违法行为，我局将申请人民法院强制执行。

安阳市生态环境局

2024 年 8 月 5 日