## Sheet1
序号 | 监测单位 | 县（区、市） | 水源地名称 | 水源地监测点名称 | 监测点代码 | 本次取水量（万吨） | 采样时间 | 水温 （℃） | pH （无量纲） | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐指数 （mg/L） | 五日生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 锌 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 铬（六价） （mg/L） | 铅 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | 阴离子表面活性剂 （mg/L） | 硫化物 （mg/L） | 粪大肠菌群 （个/L） | 硫酸盐 （mg/L） | 氯化物 （mg/L） | 硝酸盐 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L） | 三氯甲烷 （mg/L） | 四氯化碳 （mg/L） | 三氯乙烯 （mg/L） | 四氯乙烯 （mg/L） | 苯乙烯 （mg/L） | 甲醛 （mg/L） | 苯 （mg/L） | 甲苯 （mg/L） | 乙苯 （mg/L） | 二甲苯 （mg/L） | 异丙苯 （mg/L） | 氯苯 （mg/L） | 1,2-二氯苯 （mg/L） | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 三氯苯 （mg/L） | 硝基苯 （mg/L） | 二硝基苯 （mg/L） | 硝基氯苯 （mg/L） | 邻苯二甲酸二丁酯 （mg/L） | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 （mg/L） | 滴滴涕 （mg/L） | 林丹 （mg/L） | 阿特拉津 （mg/L） | 苯并（a）芘 （mg/L） | 钼 （mg/L） | 钴 （mg/L） | 铍 （mg/L） | 硼 （mg/L） | 锑 （mg/L） | 镍 （mg/L） | 钡 （mg/L） | 钒 （mg/L） | 铊 （mg/L） | 叶绿素a （mg/L） | 透明度 （cm） | 备注
1 | 安阳 | 汤阴县 | 汤阴县南水北调源 | 汤阴县第一水厂 | 410523S08001
2 | 安阳 | 内黄县 | 内黄县南水北调源 | 内黄县第四水厂 | 410527S08201
3 | 安阳 | 林州市 | 南谷洞水库 | 南谷洞水库 | 410581R08401
4 | 安阳 | 滑县 | 滑县南水北调源 | 滑县第三水厂 | 410526S08501 | 162.77 | 2025.04.01 | 15.2 | 8.3 | 7.88 | 2.2 | 1.6 | 0.053 | 0.02 | 1 | 0.001L | 0.05L | 0.223 | 0.0004L | 0.0012 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.003 | 0.0008 | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20L | 26.7 | 5.6 | 0.784 | 0.02 | 0.004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0025L | 0.0025L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05L | 0.02L | 0.00004L | 0.38 | 0.00066 | 0.007L | 0.048 | 0.01L | 0.00002L