责令改正违法行为决定书

豫 0526 环责改字〔2026〕9 号

滑县跃平口腔医疗服务有限责任公司

统一社会信用代码：91410526MA9F20A79Y

地址：安阳市滑县老爷庙乡红绿灯北 280 米路西

法定代表人：左跃平

我局于 2026 年 3 月 13 日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

2026 年3月 13 日现场检查时你单位正常营业，建设有一间口腔 CT 室，室内安装一台型号为（SS-X10010DPLUS）医用口腔 CT，属于Ⅲ类射线装置，未办理辐射安全许可证，经调阅口腔 CT 设备使用记录，自 2021 年 12 月 14 日至 2026 年 3月10日有使用记录，共计使用 2405 次。你单位在未申请领取许可证的情况下违规使用 III 类射线装置。

以上事实，主要有以下证据证明：

1、现场勘察笔录、现场勘查示意图、现场照片证据、调查询问笔录，2026 年 3 月 13 日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明相对人违法事实；

2、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、2026 年 3月13日由滑县跃平口腔医疗服务有限责任公司提供，证明相对

人身份；

3、执法证扫描件，2026 年 3 月 13 日由等安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明执法人员身份。

上述行为违反了《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十八条第一款：“生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当按照国务院有关放射性同位素与射线装置放射防护的规定申请领取许可证，办理登记手续。”的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款：“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”和《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十三条：“违反本法规定，生产、销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素和射线装置以及装备有放射性同位素的仪表的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门依据职权责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责令停产停业或者吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处一万元以上十 万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，现责令你单位:

立即改正违法行为。

改正内容和要求如下： 停止使用型号为（SS-X10010DPLUS医用口腔 CT 设备。

我局将对你单位改正违法行为的情况进行监督，如你单位拒不改正上述生态环境违法行为，我局将依法处理。

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向安阳市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内向焦作市解放区人民法院提起行政诉讼。如你单位拒不改正上述违法行为，我局将申请滑县人民法院强制执行。

安阳市生态环境局

2026 年 3 月 16 日