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滑县龙头水水质监测信息公开表
（2026年第三季度）
	序号
	监测点
	供水单位
	检测单位
	检测时间
	检测指标
	结果评价
	不达标指标
	健康风险评估及建议

	1
	滑县第三水厂
	滑县第三水厂
	滑县疾病预防控制中心
	2026年9月9日
	微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以02计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物：游离氯、二氧化氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐;
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	2
	道口镇街道梦想家园小区末梢水
	滑县第三水厂
	滑县疾病预防控制中心
	2026年9月9日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	3
	锦和街道富昊金城小区末梢水
	滑县第三水厂
	滑县疾病预防控制中心
	2026年9月9日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	4
	锦和街道富昊金城小区二次供水
	滑县第三水厂
	滑县疾病预防控制中心
	2026年9月9日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	5
	城关镇街道金地森邻小区末梢水
	滑县第三水厂
	滑县疾病预防控制中心
	2026年9月9日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	6
	城关镇街道金地森邻小区二次供水
	滑县第三水厂
	滑县疾病预防控制中心
	2026年9月9日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	7
	滑县第四水厂
	滑县第四水厂
	滑县疾病预防控制中心
	2026年9月9日
	微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以02计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物：游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	8
	四间房镇潘寨村
	滑县第四水厂
	滑县疾病预防控制中心
	2026年9月9日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	9
	桑村乡北齐邱村
	滑县第四水厂
	滑县疾病预防控制中心
	2026年9月9日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	10
	老店镇王会村
	滑县第四水厂
	滑县疾病预防控制中心
	2026年9月9日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	11
	瓦岗寨乡周道村
	滑县第四水厂
	滑县疾病预防控制中心
	2026年9月9日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	12
	慈周寨镇孙白社村
	滑县第四水厂
	滑县疾病预防控制中心
	2026年9月9日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用



