滑县清源污水处理有限公司十一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 十一月 | 8.0 | 0.28 | 4 | 1.18 | 7.22 | 24 | 0.9 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司十一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 十一月 | 133 | 78 | 8.15 |

安阳中盈化肥有限公司十一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 十一月 | 26.61 | 0.39 | 7.69 | 22.85 毫克/立方米 |