滑县清源污水处理有限公司一月份监测数据

|  |  |
| --- | --- |
| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |
| 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 一月 | 6.6 | 0.25 | 7 | 0.84 | 7.28 | 25 | 0.64 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司一月份监测数据

|  |  |
| --- | --- |
| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |
| 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 一月 | 118.65 | 80 | 6.85 |

安阳中盈化肥有限公司一月份监测数据

|  |  |
| --- | --- |
| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |
| 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 一月 | 26.06 | 0.21 | 7.59 | 8毫克/立方米 |