滑县清源污水处理有限公司三月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 三月 | 8.7 | 0.23 | 5 | 5.6 | 7.52 | 28 | 3.07 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司三月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 三月 | 112.52 | 73 | 8.24 |

安阳中盈化肥有限公司三月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 三月 | 19 | 0.25 | 7.83 | 12 毫克/立方米 |